## Hoja1
ID | IP | Address | Nombre equipo | Marca equipo | Sede equipo | Register number | Register type
1 | 10.84.67.185 | 1 | AC_01 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0010 | 0
1 | 10.84.67.185 | 1 | AC_01 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0011 | 1
1 | 10.84.67.185 | 1 | AC_01 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0012 | 2
1 | 10.84.67.185 | 1 | AC_01 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0015 | 3
1 | 10.84.67.185 | 1 | AC_01 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0016 | 4
2 | 10.84.67.185 | 2 | AC_02 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0020 | 0
2 | 10.84.67.185 | 2 | AC_02 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0021 | 1
2 | 10.84.67.185 | 2 | AC_02 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0022 | 2
2 | 10.84.67.185 | 2 | AC_02 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0025 | 3
2 | 10.84.67.185 | 2 | AC_02 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0026 | 4
3 | 10.84.67.185 | 3 | AC_03 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0030 | 0
3 | 10.84.67.185 | 3 | AC_03 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0031 | 1
3 | 10.84.67.185 | 3 | AC_03 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0032 | 2
3 | 10.84.67.185 | 3 | AC_03 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0035 | 3
3 | 10.84.67.185 | 3 | AC_03 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0036 | 4
4 | 10.84.67.185 | 4 | AC_04 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0040 | 0
4 | 10.84.67.185 | 4 | AC_04 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0041 | 1
4 | 10.84.67.185 | 4 | AC_04 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0042 | 2
4 | 10.84.67.185 | 4 | AC_04 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0045 | 3
4 | 10.84.67.185 | 4 | AC_04 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0046 | 4
5 | 10.84.67.185 | 5 | AC_05 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0050 | 0
5 | 10.84.67.185 | 5 | AC_05 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0051 | 1
5 | 10.84.67.185 | 5 | AC_05 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0052 | 2
5 | 10.84.67.185 | 5 | AC_05 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0055 | 3
5 | 10.84.67.185 | 5 | AC_05 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0056 | 4
6 | 10.84.67.185 | 6 | AC_06 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0060 | 0
6 | 10.84.67.185 | 6 | AC_06 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0061 | 1
6 | 10.84.67.185 | 6 | AC_06 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0062 | 2
6 | 10.84.67.185 | 6 | AC_06 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0065 | 3
6 | 10.84.67.185 | 6 | AC_06 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0066 | 4
7 | 10.84.67.185 | 7 | AC_07 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0070 | 0
7 | 10.84.67.185 | 7 | AC_07 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0071 | 1
7 | 10.84.67.185 | 7 | AC_07 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0072 | 2
7 | 10.84.67.185 | 7 | AC_07 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0075 | 3
7 | 10.84.67.185 | 7 | AC_07 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0076 | 4
8 | 10.84.67.185 | 8 | AC_08 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0080 | 0
8 | 10.84.67.185 | 8 | AC_08 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0081 | 1
8 | 10.84.67.185 | 8 | AC_08 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0082 | 2
8 | 10.84.67.185 | 8 | AC_08 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0085 | 3
8 | 10.84.67.185 | 8 | AC_08 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0086 | 4
9 | 10.84.67.185 | 21 | AC_21 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0210 | 0
9 | 10.84.67.185 | 21 | AC_21 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0211 | 1
9 | 10.84.67.185 | 21 | AC_21 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0212 | 2
9 | 10.84.67.185 | 21 | AC_21 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0215 | 3
9 | 10.84.67.185 | 21 | AC_21 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0216 | 4
10 | 10.84.67.185 | 22 | AC_22 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0220 | 0
10 | 10.84.67.185 | 22 | AC_22 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0221 | 1
10 | 10.84.67.185 | 22 | AC_22 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0222 | 2
10 | 10.84.67.185 | 22 | AC_22 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0225 | 3
10 | 10.84.67.185 | 22 | AC_22 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0226 | 4
11 | 10.84.67.185 | 23 | AC_23 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0230 | 0
11 | 10.84.67.185 | 23 | AC_23 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0231 | 1
11 | 10.84.67.185 | 23 | AC_23 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0232 | 2
11 | 10.84.67.185 | 23 | AC_23 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0235 | 3
11 | 10.84.67.185 | 23 | AC_23 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0236 | 4
12 | 10.84.67.185 | 24 | AC_24 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0240 | 0
12 | 10.84.67.185 | 24 | AC_24 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0241 | 1
12 | 10.84.67.185 | 24 | AC_24 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0242 | 2
12 | 10.84.67.185 | 24 | AC_24 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0245 | 3
12 | 10.84.67.185 | 24 | AC_24 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0246 | 4
13 | 10.84.67.185 | 25 | AC_25 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0250 | 0
13 | 10.84.67.185 | 25 | AC_25 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0251 | 1
13 | 10.84.67.185 | 25 | AC_25 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0252 | 2
13 | 10.84.67.185 | 25 | AC_25 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0255 | 3
13 | 10.84.67.185 | 25 | AC_25 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0256 | 4
14 | 10.84.67.185 | 26 | AC_26 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0260 | 0
14 | 10.84.67.185 | 26 | AC_26 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0261 | 1
14 | 10.84.67.185 | 26 | AC_26 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0262 | 2
14 | 10.84.67.185 | 26 | AC_26 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0265 | 3
14 | 10.84.67.185 | 26 | AC_26 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0266 | 4
15 | 10.84.67.185 | 27 | AC_27 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0270 | 0
15 | 10.84.67.185 | 27 | AC_27 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0271 | 1
15 | 10.84.67.185 | 27 | AC_27 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0272 | 2
15 | 10.84.67.185 | 27 | AC_27 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0275 | 3
15 | 10.84.67.185 | 27 | AC_27 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0276 | 4
16 | 10.84.67.185 | 28 | AC_28 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0280 | 0
16 | 10.84.67.185 | 28 | AC_28 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0281 | 1
16 | 10.84.67.185 | 28 | AC_28 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0282 | 2
16 | 10.84.67.185 | 28 | AC_28 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0285 | 3
16 | 10.84.67.185 | 28 | AC_28 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0286 | 4
17 | 10.84.67.185 | 29 | AC_29 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0290 | 0
17 | 10.84.67.185 | 29 | AC_29 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0291 | 1
17 | 10.84.67.185 | 29 | AC_29 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0292 | 2
17 | 10.84.67.185 | 29 | AC_29 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0295 | 3
17 | 10.84.67.185 | 29 | AC_29 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0296 | 4
18 | 10.84.67.185 | 30 | AC_30 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0300 | 0
18 | 10.84.67.185 | 30 | AC_30 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0301 | 1
18 | 10.84.67.185 | 30 | AC_30 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0302 | 2
18 | 10.84.67.185 | 30 | AC_30 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0305 | 3
18 | 10.84.67.185 | 30 | AC_30 | LG | Open Plaza Angamos | 0x0306 | 4